Перечень

нормативно-методических документов, которыми следует руководствоваться 
при проведении анкетирования объектов социальной инфраструктуры

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве, своды правил, государственные стандарты

- Ведомственные строительные нормы:

- (ВСН) 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» (в части специализированных зданий)

- Своды правил (далее – СП):

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути 
и выходы»

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания»

- СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение»

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»

- СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»

- СП 113.13330.2012 «СНиП 21.02-99*. Стоянки автомобилей»

- СП 118. 13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам»

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям»

- СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов»

- Государственныестандарты России (далее – ГОСТ):

- ГОСТ Р 50602-93. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры.

- ГОСТ Р 51256-99. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

- ГОСТ Р 51264-99. Средства связи, информатики и сигнализации 
реабилитационные электронные.

- ГОСТ Р 51630-2000.Платформы подъёмные с вертикальным и наклонным 
перемещением для инвалидов. Технические требования доступности.

- ГОСТ Р 51631-2008.Лифты пассажирские. Технические требования доступности включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- ГОСТ Р 51633-2000. Устройства и приспособления реабилитационные, 
используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 51645-2000. Рабочее место для инвалида по зрению типовое 
специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и производственной среде.

- ГОСТ Р 51648-2000. Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей. Параметры.

- ГОСТ Р 51671-2000. Средства связи и информации технические общего 
пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности 
и безопасности.

- ГОСТ Р 52131-2003. Средства отображения информации знаковые для 
инвалидов, технические требования.

- ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения, Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

- ГОСТ Р 52880-2007. Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

- ГОСТ Р 53453-2009. Эргономика термальной среды. Применение требования стандартов к людям с особыми требованиями.

- ГОСТ Р 53770-2010. Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ Р 53998-2010. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями.

- ГОСТ 12.1.004-91*. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковых речевых сообщений. Общие эргономические требования.

- ГОСТ Р 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда. Цвета

- сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- Региональные методическиедокументы:*

- РМД 35-18-2012 Рекомендации по применению мощения при устройстве 
покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки.

- РМД 35-17-2012 Рекомендуемые для повторного применения проектные 
решения по обеспечению доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения жилых домов, построенных в Санкт-Петербурге по типовым проектам в 60-80 годах 
ХХ века.

- РМД 31-15-2012 Руководство по проектированию специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья.

- РМД 31-10-2011 Руководство по проектированию общеобразовательных 
учреждений (в том числе с классами компенсирующего обучения).

- РМД 31-07-2009 Руководство по проектированию дошкольных образовательных учреждений в Санкт-Петербурге.

- РМД 35-13-2012 Рекомендуемые для повторного применения проектные 
решения по обеспечению доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов здравоохранений Санкт-Петербурга, построенных по типовым проектам в 60-80 годах ХХ века.

4.7. РМД 35-14-2012 Рекомендуемые для повторного применения проектные 
решения по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения образовательных учреждений Санкт-Петербурга, построенных по типовым 
проектам в 60-80 годах XX века

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений 
с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения:

Выпуск 1. «Общие положения».

Выпуск 2. «Градостроительные требования».

Выпуск 3. «Жилые здания и комплексы».

Выпуск 7. Часть 1 «Проектирование новых и адаптация существующих зданий для 
воспитания, обучения и реабилитации детей-инвалидов».

Выпуск 10. «Общественные здания и сооружения. Учреждения лечебно-профилактические: поликлиники, амбулатории, аптеки».

Выпуск 12. «Общественные здания и сооружения. Спортивные сооружения».

Выпуск 13. «Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения».

Выпуск 14. «Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи».

Выпуск 19. «Общественные здания и сооружения. Здания и сооружения транспортного назначения».

Выпуск 20. «Промышленные предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов 
различных категорий».

* Весь Перечень региональных методических документов Санкт-Петербурга размещен на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга на странице Комитета по строительству http://gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/documents/